ICS 65.020.01

B 05

中 华 人 民 共 和 国 农 业 行 业 标 准

NY

NY/T XXXX—202X

烟草品种鉴定  SSR分子标记法

Identification of tobacco varieties－SSR marker method

(征求意见稿)

XXXX - XX - XX实施

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX发布

中华人民共和国农业农村部   发布

目   次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	1

5 原理	2

6 主要仪器设备及试剂	2

7 溶液配制	2

8 引物相关信息	2

9 参照品种	2

10 操作程序	2

11 结果统计	5

12 结果判定	5

附 录 A（规范性）主要仪器设备及试剂	6

附 录 B（规范性）溶液配制	8

附 录 C（规范性）引物名单及序列	10

附 录 D（资料性）引物相关信息	12

附 录 E（资料性）参照品种相关信息	24

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由农业农村部种业管理司提出。

本文件由全国植物新品种测试标准化技术委员会（SAC/TC 277）归口。

本文件起草单位：中国农业科学院烟草研究所、江苏中烟工业有限责任公司。

本文件主要起草人：任民、刘国祥、杨爱国、孙洋洋、田震、李媛、王珂清、程立锐、刘旦、佟英、陈帅、武秀明。

烟草品种鉴定  SSR分子标记法

  - 范围

本文件规定了利用简单重复序列（Simple Sequence Repeats，SSR）标记进行烟草（Nicotiana tabacum L.）品种鉴定的操作程序、结果统计和结果判定。

本文件适用于烟草品种SSR指纹数据采集和品种鉴定。

  - 规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3543.2 农作物种子检验规程  扦样

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

YC/T 369 植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南  烤烟

NY/T 2594 植物品种鉴定 DNA分子标记法  总则

  - 术语和定义

NY/T 2594 规定的术语和定义适用于本文件。

  - 缩略语

- 下列缩略语适用于本文件。

- APS：ammonium persulphate，过硫酸铵。

- bp：base pair，碱基对。

- CTAB：cetyltrimethyl ammonium bromide，十六烷基三甲基溴化铵。

- DNA：deoxyribonucleic acid，脱氧核糖核酸。

- dNTPs：deoxy-ribonucleoside triphosphate，脱氧核糖核苷三磷酸。

- EDTA：ethylene diamine tetraacetic acid，乙二胺四乙酸。

- PAGE：polyacrylamide gel electrophoresis，聚丙烯酰胺凝胶电泳。

- PCR：polymerase chain reaction，聚合酶链式反应。

- SSR：simple sequence repeat，简单重复序列。

- Taq 酶：Taq-DNA polymerase，耐热DNA聚合酶。

- Tris：Tris(hydroxymethyl)methyl aminomethane THAM，三羟甲基氨基甲烷。

- TE：Tris-EDTA，三羟甲基氨基甲烷-乙二胺四乙酸。

- TBE：Tris-borate-EDTA，三羟甲基氨基甲烷-硼酸盐-乙二胺四乙酸。

- TEMED：N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine，四甲基乙二胺。

  - 原理

不同烟草品种基因组中SSR的重复次数存在差异，这种差异可通过PCR扩增及电泳方法进行检测，进而区分不同的烟草品种。

  - 主要仪器设备及试剂

主要仪器设备及试剂见附录A。

  - 溶液配制

溶液配制方法见附录B。

  - 引物相关信息

引物名单及序列见附录C，引物相关信息见附录D。

  - 参照品种

参照品种相关信息见附录E。

  - 操作程序

10.1  样品准备

送验样品可为种子、幼苗、叶片等组织或器官，需要扦样时样品数量应符合GB/T 3543.2的规定。每份样品取不少于15个个体的叶片或其他等效物，混合分析，必要时进行单个个体检测。

10.2  DNA提取

取种子、幼苗、叶片等组织或器官约200 mg～300 mg，置于2.0 mL离心管，加液氮充分研磨；每管加入600 µL经 65 ℃预热的CTAB提取液，充分混合，65 ℃水浴45 min～60 min，期间多次轻缓颠倒混匀。每管加入与CTAB提取液等体积的三氯甲烷和异戊醇混合液，轻缓混匀后静置10 min，12 000 r/min离心10 min。吸取上清液转移至新的离心管中，加入等体积预冷的异丙醇，轻轻颠倒混匀，-20 ℃放置30 min，4 ℃、12 000 r/min离心10 min。弃上清液，用体积分数为70%的乙醇溶液洗涤2遍，晾干，加入100 µL双蒸水或TE缓冲液充分溶解，检测DNA浓度后4 ℃备用。

注1：以上为推荐的DNA提取方法，DNA质量能够满足PCR扩增要求的其他DNA提取方法均适用。DNA溶液的紫外吸光度OD260与OD280的比值宜介于1.7~2.0。

注2：三氯甲烷和异戊醇混合液中三氯甲烷与异戊醇的体积比为24:1。

10.3  PCR扩增

10.3.1 反应体系

各组分终浓度如下：每种dNTP 0.20 mmol/L，正向、反向引物各0.25 µmol/L，Taq DNA聚合酶0.05 U/µL，1×PCR 缓冲液（含Mg2+ 2.5 mmol/L），DNA 2.5 ng/µL，其余以超纯水补足至所需体积。

注：反应体系的体积可根据具体情况进行调整。可采用PCR试剂盒代替Taq酶、dNTP、Mg2+。

10.3.2 反应程序

推荐反应程序为：95℃预变性5 min；95℃变性40 s，54℃退火45 s，72℃延伸40 s，共35个循环；72℃延伸10 min，产物4℃保存。反应程序中各反应参数可根据PCR扩增仪型号、酶、引物等不同而做适当的调整。

10.4  PCR产物检测

10.4.1  变性PAGE

- 10.4.1.1  制胶

- 用洗涤剂将玻璃板清洗干净，再用双蒸水、无水乙醇分别擦洗两遍。玻璃板干燥后，将0.5 mL亲和硅烷工作液均匀涂在长玻璃板上，将0.5 mL剥离硅烷工作液均匀涂在带凹槽的短玻璃板上。操作过程中防止两块玻璃板互相污染。玻璃板彻底干燥后，将0.4 mm厚的塑料隔条整齐放在长玻璃板两侧，盖上凹槽短玻璃板，用夹子固定，用水平仪检查玻璃胶室是否水平。取100 mL质量分数为6%的PAGE胶溶液，加入50 µL四甲基乙二胺（TEMED）和500 µL质量分数为10 %的过硫酸铵（APS），迅速混匀，将胶灌入玻璃胶室，灌胶过程中防止出现气泡。待胶室灌满后，在凹槽处将0.4 mm厚鲨鱼齿梳子平齐端向里轻轻插入胶液约4 mm。室温聚合1 h以上。胶聚合后，清理胶板表面溢出的胶液，轻轻拔出梳子，用水清洗干净备用。

- 注：为保证检测结果的准确性，建议玻璃板的规格为45 cm×35 cm。

- 10.4.1.2  预电泳

- 将聚合好的胶板安装于电泳槽上，在电泳正极槽（下槽）加入600 mL的 1×TBE缓冲液，负极槽（上槽）加入600 mL的 1×TBE缓冲液，在1800 V恒压预电泳10 min～20 min。

- 10.4.1.3  变性

- 在20 µL PCR产物中加入4 µL 6×加样缓冲液，混匀。在PCR仪上95℃变性5 min，取出后迅速置于冰上，冷却10 min以上。

- 10.4.1.4  电泳

- 用移液器清除凝胶顶端气泡和杂质。将样品梳插入凝胶约1 mm~2 mm。每一个加样孔点入3 µL~5 µL样品，在胶板一侧点入DNA Marker。1800 V 恒压电泳，电泳时间参考二甲苯青指示带移动的位置和扩增产物预期片段大小范围（参见附录D）。二甲苯青指示带在6%PAGE胶电泳的移动位置与230 bp扩增产物泳动的位置大致相当。扩增产物片段大小在（100±30）bp、（150±30）bp、（200±30）bp、（250±30）bp范围的、电泳参考时间分别为1.5 h、2.0 h、2.5 h、3.5 h。电泳结束后关闭电源，取下玻璃板并轻轻撬开，凝胶附着在长玻璃板上。

- 10.4.1.5  银染

- 将附着凝胶的长玻璃板胶面向上浸入固定液中，轻轻晃动3 min后取出，在双蒸水中快速漂洗，时间不超过10 s；将胶板放入染色液中，轻轻晃动5 min后取出，在双蒸水中快速漂洗，时间不超过10 s；将胶板放入显影液中，轻摇晃动待条带清晰后取出，再迅速放入固定液中定影5 min取出，在双蒸水中漂洗1 min；取出胶板，晾干，放在胶片观察灯上观察，记录结果，拍照保存。

注：固定液、染色液、双蒸水和显影液的用量，可依据胶板数量和大小调整，以淹没胶面为准。

- 10.4.2 毛细管电泳

- 10.4.2.1  样品准备

- 根据引物信息（见附录C），取等体积的各引物的扩增产物，从中吸取2 µL加入到DNA分析仪专用96孔板中，放置于DNA分析仪上。

- 注：荧光标记的扩增产物的稀释倍数通过荧光毛细管电泳预实验确定。

- 10.4.1.2  等位变异检测

- 打开DNA分析仪，检查仪器工作状态和试剂状态，将装有样品的96孔上样板放置于样品架基座上，打开数据收集软件，按照仪器使用手册，编辑样品表，执行运行程序，DNA分析仪将自动运行，并保存电泳原始数据。

- 10.5  数据分析

- 10.5.1  数据读取

- 每个SSR位点的等位变异参照扩增片段大小命名，见附录D。对于变性PAGE，将送检样品在某一位点扩增片段的迁移位置与对应的参照品种进行比较，确定送检样品在该位点的等位变异。对于毛细管电泳，通过参照品种消除不同批次间或者不同型号DNA分析仪间可能存在的系统误差，使用片段分析软件读取送检样品在该位点的等位变异。

- 纯合位点的等位变异数据记为X/X，杂合位点的等位变异数据记录为X/Y，其中X、Y分别为该位点上的两个等位变异，小片段数据在前，大片段数据在后。缺失位点的等位变异数据记录为0/0。

- 示例1：样品在某个位点上仅出现一个等位变异，为160 bp，则该位点的等位变异数据记录为160/160。

- 示例2：样品在某个位点上有两个等位变异，分别为160 bp、165 bp，则该位点的等位变异数据记录为160/165。

- 10.5.2  数据比对

- 将送检样品每个位点的等位变异数据逐一比对，按照位点相同、差异、数据缺失、无法判定等情形，记录每个位点的结果。

  - 结果统计

- 统计比对结果为位点差异的情况，计算差异位点数。

  - 结果判定

12.1  判定规则

当样品间差异位点数≥2，判定为“不同”；当样品间差异位点数＜2，判定为“疑同”；当品种间差异位点数＜2，但存在位点数据缺失或无法判定情形时，不做判定。

12.2  结果表述

待测样品      与对照样品    （或数据库中      品种）采用    检测平台，检测位点数为     ，差异位点数为     ，判定为    。当存在位点数据缺失或无法判定情形时，应表述具体情况。

注：差异位点小于两个位点时，可按照NY/T 2427的规定进行田间鉴定。

示例1：送检样品A与对照样品B采用变性聚丙烯酰胺凝胶电泳检测平台，检测位点数为48，差异位点数为1，判定为疑同。

示例2：送检样品A与对照样品B采用荧光毛细管电泳检测平台，检测位点数为28，差异位点数为1，送检样品在F01位点数据缺失。

附 录 A

- （规范性）

- 主要仪器设备及试剂

A.1 主要仪器设备

A.1.1  PCR扩增仪。

A.1.2  高压电泳仪：最高电压不低于2000 V，具有恒电压、恒电流和恒功率功能。

A.1.3  垂直电泳槽及配套的制胶附件。

A.1.4  离心机。

A.1.5  水平摇床。

A.1.6  胶片观察灯。

A.1.7  电子天平：感量为0.1g和0.01 g。

A.1.8  微量移液器：规格分别为10 µL、20 µL、100 µL、200 µL、1000 µL，连续可调。

A.1.9  磁力搅拌器。

A.1.10  核酸浓度测定仪或超微量紫外分光光度计。

A.1.11  微波炉。

A.1.12  高压灭菌锅。

A.1.13  酸度计。

A.1.14  水浴锅。

A.1.15  低温冰箱。

A.1.16  制冰机。

A.1.17  凝胶成像系统或紫外透射仪。

A.1.18  DNA分析仪：基于毛细管电泳，有片段分析功能和数据分析软件，最低区分力1 bp。

A.1.19  其他相关仪器和设备。

A.2 主要试剂

除非另有说明，在分析中均使用分析纯试剂。

A.2.1  十六烷基三甲基溴化铵[CTAB，C16H33(CH3)3NBr，CAS号：57-09-0]。

A.2.2  三氯甲烷（CHCl3，CAS号：67-66-3）。

A.2.3  异戊醇（C5H12O，CAS号：123-51-3）。

A.2.4  异丙醇[(CH3)2CHOH，CAS号：67-63-0]。

A.2.5  乙二胺四乙酸二钠（EDTA-Na，C10H14N2Na2O8，CAS号：139-33-3）。

A.2.6  三羟甲基氨基甲烷（Tris，C4H11NO3，CAS号：77-86-1）。

A.2.7  浓盐酸（HCl，CAS号：7647-01-0）。

A.2.8  氢氧化钠（NaOH，CAS号：1310-73-2）。

A.2.9  10×PCR缓冲液：含Mg2+ 25 mmol/L。

A.2.10  4种脱氧核糖核苷酸：dATP、dTTP、dGTP、dCTP。

A.2.11  氯化钠（NaCl，CAS号：7647-14-5）。

A.2.12  Taq DNA聚合酶（Taq酶，CAS号：9012-90-2）。

A.2.13  DNA Marker：DNA片段分布范围至少在50 bp ~ 500 bp。

A.2.14  甲酰胺（CH3NO，CAS号：75-12-7）。

A.2.15  溴酚蓝（C19H10Br4O5S，CAS号：115-39-9）。

A.2.16  二甲苯青（C25H27N2NaO6S2，CAS号：2650-17-1）。

A.2.17  甲叉双丙烯酰胺[(H2C=CHCONH)2CH2，CAS号：110-26-9]。

A.2.18  丙烯酰胺（C3H5NO，CAS号：79-06-1）。

A.2.19  硼酸（H3BO3，CAS号：10043-35-3）。

A.2.20  尿素（ CH4N2O，CAS号：57-13-6）。

A.2.21  亲和硅烷。

A.2.22  剥离硅烷。

A.2.23  无水乙醇（C2H6O，CAS号：64-17-5）。

A.2.24  四甲基乙二胺（TEMED，C6H16N2，CAS号：110-18-9）。

A.2.25  过硫酸铵[APS，(NH4)2S2O8，CAS号：7727-54-0]。

A.2.26  冰醋酸（CH3COOH，CAS号：64-19-7）。

A.2.27  硝酸银（AgNO3，CAS号：7761-88-8）。

A.2.28  甲醛（HCHO，CAS号：50-00-0）。

A.2.29  DNA分析仪用丙烯酰胺胶液。

A.2.30  DNA分析仪用分子量内标。

A.2.31  DNA分析仪用电泳缓冲液。

A.2.32  DNA分析仪用光谱校准基质。

附 录 B

- （规范性）

- 溶液配制

试剂配制用水需符合标准GB/T 6682的要求。

B.1  DNA提取溶液的配制

- 0.5 mol/L EDTA溶液

称取186.1 g EDTA，溶于800 mL水中，再加入20 g氢氧化钠，搅拌。待EDTA完全溶解后，冷却至室温。再用氢氧化钠溶液（1 mol/L）调pH至8.0，定容至1 L，在103.4 kPa（121℃）条件下灭菌20 min。

- 0.5 mol/L HCl溶液

量取25 mL浓盐酸（36%~ 38%），加水定容至500 mL。

- 1 mol/L NaOH溶液

称取40.0 g氢氧化钠，先溶于800 mL去离子水中，再加水定容至1 L。

- 1 moI/L Tris-HCl溶液

称取60.55 g Tris碱溶于约400 mL水中，加盐酸溶液（0.5 mol/L）调整pH至8.0，加水定容至500 mL，在103.4 kPa（121℃）条件下灭菌20 min。

- CTAB提取液

分别称取20 g十六烷基三甲基溴化铵、81.7 g氯化钠和20 g聚乙烯吡咯烷酮溶于约700 mL水中，加入100 mL Tris-HCl溶液（1 mol/L，pH 8.0）溶液和40 mL EDTA溶液（0.5 mol/L，pH 8.0），加水定容至1 L，在103.4 kPa（121℃）条件下灭菌20 min。

- TE缓冲液

分别量取5 mL Tris-HCl溶液（1 mol/L，pH 8.0）和1 mL EDTA溶液（0.5 mol/L，pH 8.0），定容至500 mL，在103.4 kPa（121℃）条件下灭菌20 min，于4℃保存。

B.2  PCR扩增试剂的配制

- dNTP溶液

分别配制dATP、dTTP、dCTP、dGTP终浓度为100 mmol/L的储存液。各取20 µL混合，加120 µL TE缓冲液定容，配制成每种脱氧核糖核苷酸终浓度为10 mmol/L的工作液，121 ℃高压灭菌20 min，-20 ℃保存。

注：也可使用满足试验要求的商品dNTP溶液。

- SSR引物溶液

开盖前瞬时离心10 s，按照说明书加TE缓冲液分别配制正向引物和反向引物终浓度为100 µmol/L的储存液，取10 µL储存液，加90 µLTE缓冲液配制成终浓度10 µmol/L的工作液。

B.3  变性PAGE试剂的配制

- 质量分数为40%的丙烯酰胺溶液

称取190.0 g丙烯酰胺和10.0 g甲叉双丙烯酰胺溶于400 mL水中，充分搅拌溶解，加水定容至500 mL，置于棕色瓶中，于4 ℃储存。

- 质量分数为6%的变性PAGE胶溶液

称取420.0 g尿素置于1 000 mL烧杯中，加入100 mL 10×TBE缓冲液和150 mL质量分数为40%的丙烯酰胺溶液，定容至1 000 mL。

- 亲和硅烷缓冲液

分别量取99.5 mL无水乙醇和500 µL冰醋酸，加水定容至100 mL。

- 亲和硅烷工作液

分别量取1 mL亲和硅烷缓冲液和5 μL亲和硅烷原液，混匀。

- 剥离硅烷工作液

分别量取25 mL二甲基二氯硅烷和75 mL三氯甲烷，混匀。

- 质量分数为10%的APS溶液

称取1.0 g APS溶于10 mL水中，混匀，于4℃保存（不超过5天）。

- 10×TBE缓冲液

称取Tris 108.0 g，硼酸55.0 g，溶于800 mL水中，加入37 mL EDTA溶液（0.5 mol/L ，pH 8.0），定容至1 L。

- 1×TBE缓冲液

量取50 mL 10×TBE 缓冲液，加水定容至500 mL，混匀。

- 6×加样缓冲液

分别称取0.125 g溴酚蓝和0.125 g二甲苯青，加入98 mL去离子甲酰胺和2 mL EDTA溶液（0.5 mol/L ，pH 8.0），搅拌溶解。

B.4  银染溶液的配制

B.4.1	固定液

量取100 mL冰醋酸，加水定容至1 L。

B.4.2	染色液

称取1.0 g硝酸银，加水定容至1 L。

B.4.3	显影液

称取10.0 g氢氧化钠溶于1 L水中，用前加2 mL甲醛。

- 附 录 C

- （规范性）

- 引物名单及序列

引物名单及序列见C. 1。

表C. 1 引物名单及序列

| 引物 编号 | 引物名称 | 连锁群 位置 | 上游引物序列（5'→3'） | 下游引物序列（5'→3'） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | PT50862 | LG1 | ATGCGCTATGTTGGCTTCTT | TCAAAGTGCAATGTGTTCGC |
| F02 | PT51665 | LG1 | CCCGTAATACATAAATGGAAGAGC | GCATACCACCTGCCTTACCT |
| F03 | PT55027 | LG2 | AAATTAACGCTCTTTCGTCTGAA | CGTCACATGAATAATCACAATCAA |
| F04 | PT60122 | LG2 | GGGAAAGTTACACAGTGCCC | GCCTTCCACTCAAACAAATAGC |
| F05 | PT30202 | LG3 | TCGAAACCTCGAGGACAGTT | TATCCAAATCTCCAAAGCCC |
| F06 | PT60080 | LG3 | CTACGCAGAATCCAATTCCA | CATTAGGCCATAGCCATCCA |
| F07 | PT53970 | LG4 | TCATTGGTTCCTCGTCCTTT | AAGACAACTCCTTCACCATTCA |
| F08 | PT53100 | LG4 | ATACGGGCTTCCCAGGTAAC | AATCCCTTATCCTTTGTGTCAA |
| F09 | PT61414 | LG5 | AAAGAAAGGAGGCATGCAAA | CAATGACTAATAGAATCGGTTACAGG |
| F10 | PT61187 | LG5 | GCTCAGTCGTGAAGAAACAGAA | AGGGAATCCTTGGTTGGTTT |
| F11 | PT60650 | LG6 | CGGGAGCACCATTATCAAAT | GTCATCGATCCCGCATAACT |
| F12 | PT61154 | LG6 | TCGCCTCCTAATTACTCTTCTGA | AAAGGGCCAACCCTGATATT |
| F13 | PT50599 | LG7 | GCGAACCTTTGAACCAGTCT | AAACGCCTAGGCAGAACTCA |
| F14 | PT30165 | LG7 | ACCTCTGTGGCCGTAAGCTA | CCTCTACTTCAACAGGGTAAGAAA |
| F15 | PT51206 | LG8 | CAAGGGAATGGAACTGATGAA | AAGGCGTTCGGTCTGTATTG |
| F16 | PT61279 | LG8 | CTCACACCCATTTGTTACCG | GGCGACAATGTTGTTGTGTC |
| F17 | PT60917 | LG9 | CAGGAGACTCCATAAATTCACTCTT | AGCATGGTTGCTATTGGCTG |
| F18 | PT50392 | LG9 | ATTACAACCACTGCGAAACG | GCTAAGCAAAGAGAGGTGCC |
| F19 | PT51144 | LG10 | ACCGACAACACACGATTGTA | GCTTGTCGCTTAGCTTAACCAT |
| F20 | PT54061 | LG10 | CAACGTGTGCCGAAAGACTA | TTGGGAACGTGAGGGATATG |
| F21 | PT30024 | LG11 | GTAGATGGGAGAGCCACGTC | AAAGGAGGTAAATTGCAGCG |
| F22 | PT53036 | LG11 | TGCGTTCCAACTCTTATCCC | AAATATTTCGCGGACATGGT |
| F23 | PT52958 | LG12 | TGACACATAGTTCAGCCATCAA | TGGTTCTATATTTCTGACGGGA |
| F24 | PT51896 | LG12 | CTTCCCTCTGTAACAACGCC | AACAGTTTCAATTATAACACTGCCA |
| F25 | PT55289 | LG13 | ACTTGAAGCCGTTGTTGCTT | GCACGGCAATACCTTTGTG |
| F26 | PT53829 | LG13 | CCTCCATTGACATGTGACGA | AATGCCAAGCTGAGGTTTGT |
| F27 | PT60868 | LG14 | AACTCACGTTCCCTTTGCC | CAATCACCAATGAATGGAACC |
| F28 | PT53953 | LG14 | CATAATTTATTCGTGAAATGATGC | AGAATATGCACTTTGCGGGT |
| F29 | PT30272 | LG15 | GAACCTAACCTCGCTCCACA | AAATGGTAGCTGCGAGGAGA |
| F30 | PT54772 | LG15 | TCAGCTCCTCCTTTCTCCTG | CTTACAAATTTCGCCTCGGT |
| F31 | PT20275 | LG16 | GTTCTATTTGATCGCCCC | AACAGCACCAACAGCATT |
| F32 | PT53227 | LG16 | CCAAATAATCTTCATATTGATCCG | CGAGAAAGGAGGAGTTGCAT |

表C.1 （续）

| 引物 编号 |  | 引物名称 | 连锁群 位置 | 上游引物序列（5'→3'） | 下游引物序列（5'→3'） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F33 |  | PT51364 | LG17 | CCTTCTTGAACTTCGTGCGT | TGCTCTCTAATTTCCATGTTCAGA |
| F34 |  | PT54169 | LG17 | CCGTGCGTTACAATCCTTCT | AAGGTTGAAACACAATATCTCCA |
| F35 | PT51415 |  | LG18 | AAAGCTTAAGCAAAGAGCTGACA | GAATGTTCAATTTCAGATATGGC |
| F36 | PT60716 |  | LG18 | TTGTAAGCCTATGACACCACCTT | ACTATCGGTGGATTAGCCCG |
| F37 | PT53770 |  | LG19 | CAGAATTTCCCTTCCACAGAA | CATCGTAAGCGTCAGTCTGC |
| F38 | PT53519 |  | LG19 | GCTTGGCATCATCAGAATTT | TATTTCCATTGGCCGTGTCT |
| F39 | PT52111 |  | LG20 | AGGAATTGTCACATGAATCGG | CAACAGTTTGGTTCCCAAGG |
| F40 | PT52821 |  | LG20 | GGGCAATGGAGCAATAGAAA | TGCTTAAAGATTTCCACTCGTT |
| F41 | PT51289 |  | LG21 | GAGTTGTGGCCAAGTAGCCT | GGCTTTAGCCAAACGCTCTA |
| F42 | PT52133 |  | LG21 | AAAGTGTGTTGTGTCTGGCA | CCCGGTTAAACTCCACTAATCA |
| F43 | PT54196 |  | LG22 | CCTATGTTTGGAGCAGAGGG | GTCATTGTCTGTGCATGGCT |
| F44 | PT51152 |  | LG22 | GCGCAGTATTTAGCCCAACT | CATTCCATCACAAGCTTCCA |
| F45 | PT60152 |  | LG23 | CTTGCCAATCGTTCCTTCAT | CGGAACAAACGAGACTGTTAGA |
| F46 | PT53595 |  | LG23 | CTTAGGACCCAAGAACCCAA | TCCATTCTTGTCCAAGGAGC |
| F47 | PT53089 |  | LG24 | GCATTAGAGAGTGCGACATCA | CCCAACGTGAGGGATTACTT |
| F48 | PT52828 |  | LG24 | TGAATTATGCGGTGCACATT | ATATTCCAACGTGGGCTGAA |

附 录 D

- （资料性）

- 引物相关信息

引物相关信息见表D.1。

表D.1 引物相关信息

| 引物编号 | 引物名称 | 等位变异范围，bp | 主要等位变异 | 参考品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | PT50862 | 138~188 | 138 | K326 |
|  |  |  | 140 | Coker 176 |
|  |  |  | 142 | 小黄金1025 |
|  |  |  | 144 | Speight G-28 |
|  |  |  | 186 | 革新三号 |
|  |  |  | 188 | 中烟90 |
| F02 | PT51665 | 159~181 | 159 | K326 |
|  |  |  | 161 | Speight G-28 |
|  |  |  | 163 | MC Nair 373 |
|  |  |  | 165 | 革新三号 |
|  |  |  | 167 | 金星6007 |
|  |  |  | 170 | 丸叶 |
|  |  |  | 175 | T.I.245 |
|  |  |  | 179 | Dixie Bright 101 |
|  |  |  | 181 | NC89 |
| F03 | PT55027 | 197~381 | 197 | 净叶黄 |
|  |  |  | 215 | 红花大金元 |
|  |  |  | 225 | 革新三号 |
|  |  |  | 227 | K326 |
|  |  |  | 229 | T.I.245 |
|  |  |  | 231 | Speight G-28 |
|  |  |  | 233 | Coker 176 |
|  |  |  | 235 | 小黄金1025 |
|  |  |  | 255 | NC86 |
|  |  |  | 381 | 贵烟11号 |
| F04 | PT60122 | 137~185 | 137 | Coker371Gold |
|  |  |  | 139 | Speight G-28 |
|  |  |  | 141 | NC-22-NF |
|  |  |  | 143 | 长脖黄 |
|  |  |  | 149 | 革新三号 |
|  |  |  | 157 | K326 |
|  |  |  | 159 | 金星6007 |
|  |  |  | 179 | Coker 139 |
|  |  |  | 185 | NC89 |

表D.1 (续)

| 引物编号 | 引物名称 | 等位变异范围，bp | 主要等位变异 | 参考品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F05 | PT30202 | 213~237 | 213 | 净叶黄 |
|  |  |  | 225 | K326 |
|  |  |  | 227 | Speight G-28 |
|  |  |  | 229 | 小黄金1025 |
|  |  |  | 231 | NC矮杆种 |
|  |  |  | 237 | T.I.245 |
| F06 | PT60080 | 115~217 | 115 | K326 |
|  |  |  | 117 | 金星6007 |
|  |  |  | 119 | NC-22-NF |
|  |  |  | 121 | Speight G-28 |
|  |  |  | 123 | 小黄金1025 |
|  |  |  | 127 | NC86 |
|  |  |  | 131 | T.I.245 |
|  |  |  | 141 | 红花大金元 |
|  |  |  | 143 | 中烟103 |
|  |  |  | 145 | 丸叶 |
|  |  |  | 205 | K149 |
|  |  |  | 215 | 中烟90 |
|  |  |  | 217 | Coker 139 |
| F07 | PT53970 | 213~361 | 213 | NC-22-NF |
|  |  |  | 215 | Coker 176 |
|  |  |  | 217 | T.I.245 |
|  |  |  | 219 | 革新三号 |
|  |  |  | 221 | K326 |
|  |  |  | 223 | NC89 |
|  |  |  | 225 | Speight G-28 |
|  |  |  | 227 | NC矮杆种 |
|  |  |  | 243 | 金星6007 |
|  |  |  | 269 | K149 |
|  |  |  | 309 | 革新五号 |
|  |  |  | 357 | MC Nair 373 |
|  |  |  | 361 | Broad Leaf Orinoco |
| F08 | PT53100 | 183~201 | 183 | T.I.245 |
|  |  |  | 185 | 小黄金1025 |
|  |  |  | 187 | K326 |
|  |  |  | 199 | 丸叶 |
|  |  |  | 201 | 金星6007 |

表D.1 (续)

| 引物编号 | 引物名称 | 等位变异范围，bp | 主要等位变异 | 参考品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F09 | PT61414 | 247~287 | 247 | K326 |
|  |  |  | 249 | 金星6007 |
|  |  |  | 253 | 贵烟11号 |
|  |  |  | 255 | 净叶黄 |
|  |  |  | 257 | Coker 176 |
|  |  |  | 259 | NC89 |
|  |  |  | 275 | 小黄金1025 |
|  |  |  | 287 | T.I.245 |
| F10 | PT61187 | 203~227 | 203 | T.I.245 |
|  |  |  | 207 | 金星6007 |
|  |  |  | 209 | Speight G-28 |
|  |  |  | 211 | Coker371Gold |
|  |  |  | 213 | 红花大金元 |
|  |  |  | 217 | K326 |
|  |  |  | 221 | 中烟90 |
|  |  |  | 227 | 净叶黄 |
| F11 | PT60650 | 220~284 | 220 | 红花大金元 |
|  |  |  | 222 | 革新五号 |
|  |  |  | 224 | K326 |
|  |  |  | 226 | 金星6007 |
|  |  |  | 229 | 丸叶 |
|  |  |  | 232 | Speight G-140 |
|  |  |  | 238 | T.I.245 |
|  |  |  | 244 | 贵烟11号 |
|  |  |  | 280 | NC82 |
|  |  |  | 284 | NC27NF |
| F12 | PT61154 | 212~298 | 212 | Speight G-28 |
|  |  |  | 216 | K326 |
|  |  |  | 217 | 长脖黄 |
|  |  |  | 218 | 金星6007 |
|  |  |  | 220 | Coker 176 |
|  |  |  | 222 | 革新三号 |
|  |  |  | 224 | 革新五号 |
|  |  |  | 238 | 红花大金元 |
|  |  |  | 270 | 丸叶 |
|  |  |  | 298 | NC27NF |

表D.1 (续)

| 引物编号 | 引物名称 | 等位变异范围，bp | 主要等位变异 | 参考品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F13 | PT50599 | 161~367 | 161 | Coker 176 |
|  |  |  | 163 | K326 |
|  |  |  | 167 | Speight G-140 |
|  |  |  | 169 | 净叶黄 |
|  |  |  | 170 | T.I.245 |
|  |  |  | 173 | 革新三号 |
|  |  |  | 177 | 革新五号 |
|  |  |  | 182 | 小黄金5209 |
|  |  |  | 205 | NC89 |
|  |  |  | 217 | NC-22-NF |
|  |  |  | 223 | Coker371Gold |
|  |  |  | 367 | 革新五号 |
| F14 | PT30165 | 224~254 | 224 | 红花大金元 |
|  |  |  | 227 | K326 |
|  |  |  | 230 | Speight G-28 |
|  |  |  | 233 | Dixie Bright 101 |
|  |  |  | 239 | T.I.245 |
|  |  |  | 248 | 革新五号 |
|  |  |  | 254 | 金星6007 |
| F15 | PT51206 | 143~161 | 143 | 小黄金1025 |
|  |  |  | 145 | Speight G-28 |
|  |  |  | 147 | K326 |
|  |  |  | 149 | 净叶黄 |
|  |  |  | 161 | T.I.245 |
| F16 | PT61279 | 241~375 | 241 | K326 |
|  |  |  | 247 | 金星6007 |
|  |  |  | 251 | Speight G-28 |
|  |  |  | 253 | Coker 176 |
|  |  |  | 255 | NC27NF |
|  |  |  | 277 | CF965/中烟100 |
|  |  |  | 291 | T.I.245 |
|  |  |  | 297 | 净叶黄 |
|  |  |  | 375 | 中烟103 |

表D.1 (续)

| 引物编号 | 引物名称 | 等位变异范围，bp | 主要等位变异 | 参考品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F17 | PT60917 | 192~230 | 192 | K326 |
|  |  |  | 200 | Coker 176 |
|  |  |  | 202 | Speight G-28 |
|  |  |  | 204 | 净叶黄 |
|  |  |  | 206 | 红花大金元 |
|  |  |  | 210 | 金星6007 |
|  |  |  | 216 | T.I.245 |
|  |  |  | 218 | 丸叶 |
|  |  |  | 220 | 革新五号 |
|  |  |  | 230 | NC-22-NF |
| F18 | PT50392 | 105~121 | 105 | 革新三号 |
|  |  |  | 107 | T.I.245 |
|  |  |  | 111 | 红花大金元 |
|  |  |  | 113 | 丸叶 |
|  |  |  | 117 | K326 |
|  |  |  | 119 | 金星6007 |
|  |  |  | 121 | 革新五号 |
| F19 | PT51144 | 122~250 | 122 | 长脖黄 |
|  |  |  | 124 | T.I.245 |
|  |  |  | 128 | NC-22-NF |
|  |  |  | 130 | Coker 176 |
|  |  |  | 132 | K326 |
|  |  |  | 136 | 金星6007 |
|  |  |  | 152 | K149 |
|  |  |  | 176 | 革新五号 |
|  |  |  | 178 | NC矮杆种 |
|  |  |  | 250 | CF965/中烟100 |
| F20 | PT54061 | 179~349 | 179 | Speight G-28 |
|  |  |  | 181 | 净叶黄 |
|  |  |  | 185 | K326 |
|  |  |  | 187 | Speight G-140 |
|  |  |  | 189 | 金星6007 |
|  |  |  | 191 | 红花大金元 |
|  |  |  | 193 | 革新三号 |
|  |  |  | 195 | Coker 176 |
|  |  |  | 197 | NC86 |
|  |  |  | 211 | Coker 139 |
|  |  |  | 217 | CF965/中烟100 |
|  |  |  | 237 | NC82 |
|  |  |  | 349 | 小黄金1025 |

表D.1 (续)

| 引物编号 | 引物名称 | 等位变异范围，bp | 主要等位变异 | 参考品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F21 | PT30024 | 166~222 | 166 | K326 |
|  |  |  | 168 | Speight G-28 |
|  |  |  | 170 | 小黄金1025 |
|  |  |  | 196 | 丸叶 |
|  |  |  | 202 | 贵烟11号 |
|  |  |  | 206 | Coker 176 |
|  |  |  | 208 | NC86 |
|  |  |  | 220 | 金星6007 |
|  |  |  | 222 | T.I.245 |
| F22 | PT53036 | 182~284 | 182 | 丸叶 |
|  |  |  | 186 | 小黄金1025 |
|  |  |  | 188 | K326 |
|  |  |  | 190 | NC-22-NF |
|  |  |  | 192 | CF965/中烟100 |
|  |  |  | 204 | Speight G-140 |
|  |  |  | 246 | 金星6007 |
|  |  |  | 248 | 革新三号 |
|  |  |  | 284 | T.I.245 |
| F23 | PT52958 | 109~239 | 109 | Coker371Gold |
|  |  |  | 167 | MC Nair 373 |
|  |  |  | 169 | NC89 |
|  |  |  | 173 | 净叶黄 |
|  |  |  | 177 | 小黄金1025 |
|  |  |  | 179 | CF965/中烟100 |
|  |  |  | 181 | 金星6007 |
|  |  |  | 183 | K326 |
|  |  |  | 235 | T.I.245 |
|  |  |  | 239 | 丸叶 |
| F24 | PT51896 | 195~281 | 195 | CF965/中烟100 |
|  |  |  | 197 | T.I.245 |
|  |  |  | 199 | 革新五号 |
|  |  |  | 201 | K326 |
|  |  |  | 203 | 小黄金1025 |
|  |  |  | 205 | 中烟15 |
|  |  |  | 209 | 革新三号 |
|  |  |  | 215 | Speight G-28 |
|  |  |  | 231 | NC-22-NF |
|  |  |  | 243 | Coker 139 |
|  |  |  | 281 | 红花大金元 |

表D.1 (续)

| 引物编号 | 引物名称 | 等位变异范围，bp | 主要等位变异 | 参考品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F25 | PT55289 | 206~296 | 206 | 革新三号 |
|  |  |  | 208 | 小黄金1025 |
|  |  |  | 210 | 红花大金元 |
|  |  |  | 212 | 净叶黄 |
|  |  |  | 214 | NC27NF |
|  |  |  | 216 | Speight G-28 |
|  |  |  | 218 | Coker371Gold |
|  |  |  | 220 | 金星6007 |
|  |  |  | 230 | 贵烟11号 |
|  |  |  | 236 | 中烟103 |
|  |  |  | 296 | K326 |
| F26 | PT53829 | 205~277 | 205 | 小黄金1025 |
|  |  |  | 207 | K326 |
|  |  |  | 209 | 长脖黄 |
|  |  |  | 213 | T.I.245 |
|  |  |  | 217 | 革新五号 |
|  |  |  | 277 | 丸叶 |
| F27 | PT60868 | 196~310 | 196 | 贵烟11号 |
|  |  |  | 198 | Coker 176 |
|  |  |  | 200 | 丸叶 |
|  |  |  | 202 | K326 |
|  |  |  | 204 | NC-22-NF |
|  |  |  | 206 | T.I.245 |
|  |  |  | 310 | 贵烟11号 |
| F28 | PT53953 | 202~316 | 202 | 小黄金1025 |
|  |  |  | 206 | Speight G-28 |
|  |  |  | 208 | NC89 |
|  |  |  | 210 | K326 |
|  |  |  | 220 | 丸叶 |
|  |  |  | 242 | 革新五号 |
|  |  |  | 260 | Coker 176 |
|  |  |  | 264 | MC Nair 373 |
|  |  |  | 280 | 革新三号 |
|  |  |  | 294 | T.I.245 |
|  |  |  | 316 | NC矮杆种 |
| F29 | PT30272 | 122~140 | 122 | 净叶黄 |
|  |  |  | 132 | 小黄金5209 |
|  |  |  | 134 | K326 |
|  |  |  | 136 | 小黄金1025 |
|  |  |  | 138 | 革新三号 |
|  |  |  | 140 | T.I.245 |

表D.1 (续)

| 引物编号 | 引物名称 | 等位变异范围，bp | 主要等位变异 | 参考品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F30 | PT54772 | 228~273 | 228 | 金星6007 |
|  |  |  | 230 | Coker 254 |
|  |  |  | 232 | Coker 176 |
|  |  |  | 234 | 小黄金1025 |
|  |  |  | 238 | K326 |
|  |  |  | 240 | NC27NF |
|  |  |  | 242 | Speight G-28 |
|  |  |  | 244 | 丸叶 |
|  |  |  | 248 | 红花大金元 |
|  |  |  | 254 | 中烟103 |
|  |  |  | 270 | NC-22-NF |
|  |  |  | 273 | NC86 |
| F31 | PT20275 | 215~353 | 215 | 金星6007 |
|  |  |  | 217 | Coker 139 |
|  |  |  | 219 | K326 |
|  |  |  | 221 | T.I.245 |
|  |  |  | 223 | NC89 |
|  |  |  | 225 | 革新三号 |
|  |  |  | 231 | 革新五号 |
|  |  |  | 249 | K149 |
|  |  |  | 267 | NC86 |
|  |  |  | 269 | Broad Leaf Orinoco |
|  |  |  | 353 | 长脖黄 |
| F32 | PT53227 | 205~213 | 205 | T.I.245 |
|  |  |  | 207 | K326 |
|  |  |  | 209 | 红花大金元 |
|  |  |  | 211 | 金星6007 |
|  |  |  | 213 | 革新五号 |
| F33 | PT51364 | 152~188 | 152 | Speight G-28 |
|  |  |  | 154 | K326 |
|  |  |  | 162 | 小黄金1025 |
|  |  |  | 164 | 净叶黄 |
|  |  |  | 166 | 中烟90 |
|  |  |  | 168 | 革新三号 |
|  |  |  | 172 | NC27NF |
|  |  |  | 174 | 长脖黄 |
|  |  |  | 180 | 革新五号 |
|  |  |  | 184 | 红花大金元 |
|  |  |  | 186 | T.I.245 |
|  |  |  | 188 | Speight G-140 |

表D.1 (续)

| 引物编号 | 引物名称 | 等位变异范围，bp | 主要等位变异 | 参考品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F34 | PT54169 | 202~232 | 202 | Dixie Bright 101 |
|  |  |  | 204 | Coker 176 |
|  |  |  | 214 | 净叶黄 |
|  |  |  | 216 | K326 |
|  |  |  | 218 | NC-22-NF |
|  |  |  | 220 | Speight G-28 |
|  |  |  | 232 | T.I.245 |
| F35 | PT51415 | 147~157 | 147 | 净叶黄 |
|  |  |  | 149 | K326 |
|  |  |  | 151 | T.I.245 |
|  |  |  | 153 | 丸叶 |
|  |  |  | 157 | Coker371Gold |
| F36 | PT60716 | 191~205 | 191 | MC Nair 373 |
|  |  |  | 193 | Coker 176 |
|  |  |  | 195 | K326 |
|  |  |  | 205 | 净叶黄 |
| F37 | PT53770 | 173~213 | 173 | 丸叶 |
|  |  |  | 179 | 净叶黄 |
|  |  |  | 189 | CF965/中烟100 |
|  |  |  | 199 | 革新五号 |
|  |  |  | 202 | 金星6007 |
|  |  |  | 203 | NC-22-NF |
|  |  |  | 205 | Coker 176 |
|  |  |  | 207 | Speight G-28 |
|  |  |  | 209 | K326 |
|  |  |  | 211 | NC矮杆种 |
|  |  |  | 213 | T.I.245 |
| F38 | PT53519 | 197~203 | 197 | Coker371Gold |
|  |  |  | 199 | 金星6007 |
|  |  |  | 201 | K326 |
|  |  |  | 203 | Speight G-28 |
| F39 | PT52111 | 170~492 | 170 | NC89 |
|  |  |  | 171 | NC-22-NF |
|  |  |  | 172 | 革新三号 |
|  |  |  | 173 | 净叶黄 |
|  |  |  | 175 | K326 |
|  |  |  | 176 | Speight G-28 |
|  |  |  | 177 | 中烟15 |
|  |  |  | 178 | 革新五号 |
|  |  |  | 180 | 中烟90 |
|  |  |  | 207 | T.I.245 |
|  |  |  | 492 | 金星6007 |

表D.1 (续)

| 引物编号 | 引物名称 | 等位变异范围，bp | 主要等位变异 | 参考品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F40 | PT52821 | 178~188 | 178 | 小黄金1025 |
|  |  |  | 180 | K326 |
|  |  |  | 182 | NC89 |
|  |  |  | 184 | 红花大金元 |
|  |  |  | 188 | 革新五号 |
| F41 | PT51289 | 179~267 | 179 | NC27NF |
|  |  |  | 181 | 金星6007 |
|  |  |  | 183 | T.I.245 |
|  |  |  | 185 | K326 |
|  |  |  | 187 | Speight G-28 |
|  |  |  | 191 | 革新五号 |
|  |  |  | 193 | 净叶黄 |
|  |  |  | 219 | NC矮杆种 |
|  |  |  | 267 | Coker 139 |
| F42 | PT52133 | 160~260 | 160 | 中烟15 |
|  |  |  | 164 | NC89 |
|  |  |  | 170 | K326 |
|  |  |  | 172 | Coker 176 |
|  |  |  | 176 | MC Nair 373 |
|  |  |  | 179 | K149 |
|  |  |  | 180 | 丸叶 |
|  |  |  | 182 | 小黄金5209 |
|  |  |  | 248 | 革新三号 |
|  |  |  | 260 | T.I.245 |
| F43 | PT54196 | 204~240 | 204 | K326 |
|  |  |  | 206 | 中烟90 |
|  |  |  | 212 | 红花大金元 |
|  |  |  | 214 | 中烟103 |
|  |  |  | 216 | 贵烟11号 |
|  |  |  | 218 | 金星6007 |
|  |  |  | 220 | 净叶黄 |
|  |  |  | 222 | 小黄金1025 |
|  |  |  | 224 | NC矮杆种 |
|  |  |  | 232 | 丸叶 |
|  |  |  | 240 | T.I.245 |

表D.1 (续)

| 引物编号 | 引物名称 | 等位变异范围，bp | 主要等位变异 | 参考品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F44 | PT51152 | 174~230 | 174 | 小黄金1025 |
|  |  |  | 178 | Coker 139 |
|  |  |  | 180 | Coker 176 |
|  |  |  | 182 | Speight G-28 |
|  |  |  | 184 | 革新三号 |
|  |  |  | 186 | K326 |
|  |  |  | 190 | 革新五号 |
|  |  |  | 200 | 金星6007 |
|  |  |  | 202 | K149 |
|  |  |  | 222 | NC-22-NF |
|  |  |  | 230 | 丸叶 |
| F45 | PT60152 | 121~199 | 121 | NC82 |
|  |  |  | 135 | NC27NF |
|  |  |  | 137 | NC89 |
|  |  |  | 139 | K326 |
|  |  |  | 141 | 小黄金1025 |
|  |  |  | 143 | 中烟103 |
|  |  |  | 145 | K149 |
|  |  |  | 147 | NC-22-NF |
|  |  |  | 157 | 净叶黄 |
|  |  |  | 165 | Coker 176 |
|  |  |  | 199 | 中烟90 |
| F46 | PT53595 | 195~229 | 195 | 红花大金元 |
|  |  |  | 197 | NC89 |
|  |  |  | 199 | 小黄金5209 |
|  |  |  | 201 | 丸叶 |
|  |  |  | 203 | K326 |
|  |  |  | 205 | 中烟15 |
|  |  |  | 229 | T.I.245 |
| F47 | PT53089 | 186~196 | 186 | Coker 176 |
|  |  |  | 188 | Coker371Gold |
|  |  |  | 190 | K326 |
|  |  |  | 192 | Speight G-28 |
|  |  |  | 194 | 小黄金5209 |
|  |  |  | 196 | 金星6007 |

表D.1 (续)

| 引物编号 | 引物名称 | 等位变异范围，bp | 主要等位变异 | 参考品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F48 | PT52828 | 217~381 | 217 | K326 |
|  |  |  | 219 | Speight G-28 |
|  |  |  | 225 | 红花大金元 |
|  |  |  | 227 | 金星6007 |
|  |  |  | 229 | NC89 |
|  |  |  | 231 | NC27NF |
|  |  |  | 381 | Dixie Bright 101 |
| 注1：采用其他荧光标记类型时，需要用参照品种校正数据。 注2：附录D中未包括的等位变异，应按本文件方法，确定其大小和相应参照品种。 注3：附录D中所列参照品种仅为示例，与参照品种具有相同等位变异的其他品种也可用作该等位变异的参照品种。 |  |  |  |  |

附 录 E

- （资料性）

- 参照品种相关信息

参照品种相关信息见表E.1。

表E.1 参照品种相关信息

| 编号 | 品种名称 | 品种来源 | 全国统一编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NC82 | 国家烟草种质资源中期库 | 00002290 |
| 2 | 小黄金1025 | 国家烟草种质资源中期库 | 00000485 |
| 3 | Speight G-28 | 国家烟草种质资源中期库 | 00001084 |
| 4 | 中烟90 | 国家烟草种质资源中期库 | 00002490 |
| 5 | 中烟15 | 国家烟草种质资源中期库 | 00001365 |
| 6 | Coker 176 | 国家烟草种质资源中期库 | 00002243 |
| 7 | NC89 | 国家烟草种质资源中期库 | 00002293 |
| 8 | K326 | 国家烟草种质资源中期库 | 00002266 |
| 9 | 中烟100 | 国家烟草种质资源中期库 | 00003660 |
| 10 | 红花大金元 | 国家烟草种质资源中期库 | 00000540 |
| 11 | 革新三号 | 国家烟草种质资源中期库 | 00000503 |
| 12 | 净叶黄 | 国家烟草种质资源中期库 | 00000520 |
| 13 | 中烟103 | 国家烟草种质资源中期库 | 00004820 |
| 14 | Speight G-140 | 国家烟草种质资源中期库 | 00002318 |
| 15 | T.I.245 | 国家烟草种质资源中期库 | 00001087 |
| 16 | Coker 139 | 国家烟草种质资源中期库 | 00003570 |
| 17 | K149 | 国家烟草种质资源中期库 | 00003765 |
| 18 | 金星6007 | 国家烟草种质资源中期库 | 00000494 |
| 19 | 长脖黄 | 国家烟草种质资源中期库 | 00000258 |
| 20 | 革新五号 | 国家烟草种质资源中期库 | 00000505 |
| 21 | NC-22-NF | 国家烟草种质资源中期库 | 00003574 |
| 22 | 丸叶 | 国家烟草种质资源中期库 | 00002339 |
| 23 | Dixie Bright 101 | 国家烟草种质资源中期库 | 00001020 |
| 24 | NC矮杆种 | 国家烟草种质资源中期库 | 00002299 |
| 25 | NC27NF | 国家烟草种质资源中期库 | 00003780 |
| 26 | Coker 254 | 国家烟草种质资源中期库 | 00002247 |
| 27 | NC86 | 国家烟草种质资源中期库 | 00002291 |
| 28 | MC Nair 373 | 国家烟草种质资源中期库 | 00002282 |
| 29 | Broad Leaf Orinoco | 国家烟草种质资源中期库 | 00001005 |
| 30 | 小黄金5209 | 国家烟草种质资源中期库 | 00000484 |
| 31 | Coker371Gold | 国家烟草种质资源中期库 | 00003750 |
| 32 | 泰国白花烤烟 | 国家烟草种质资源中期库 | 00002340 |
| 33 | 贵烟11号 | 国家烟草种质资源中期库 | 00003719 |
| 注：多个品种在某一SSR位点上可能具有相同的等位变异。在确认这些品种该位点等位变异与参照品种相同后，这些品种也 可以代替附录E中的参照品种使用。 |  |  |  |